{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["货物2（生产线）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"货物2（生产线）","index":0,"n_rows":78,"n_cols":8,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[2,7,3,7],[69,0,69,5],[70,0,70,3],[70,4,70,7],[71,0,71,3],[71,4,71,7],[72,0,72,3],[72,4,72,7],[73,0,76,3],[73,4,73,7],[74,4,74,7],[75,4,75,7],[76,4,76,7],[77,1,77,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["货物询价单（生产线、产品）"]
["项目名称：由利公司遗留物品处理（生产线、产品）",{"$nulls":5},"询价日期:"]
["序号","名称","规格、品牌、技术参数","单位","数量","金额（元）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价","合价"]
[1,"道闸","/","个",1]
[2,"道闸升降主机","/","个",4]
[3,"水泵","/","个",1]
[4,"电容","/","个",11]
[5,"变压器冷却风机","/","部",2]
[6,"桌子","/","张",1]
[7,"沙发","/","张",1]
[8,"防爆灯","/","个",7]
[9,"消防管道阀门","/","个",2]
[10,"卷闸门","/","扇",1]
[11,"卷闸门电机","/","台",3]
[12,"灭火器箱","/","个",15]
[13,"高压进线柜","西门子（G01)","个",1]
[14,"环网出线柜","西门子(G02/G03/G04/G05/G06)","个",5]
[15,"岗亭","/","个",1]
[16,"推拉式导闸","/","个",2]
[17,"道闸主机","/","个",1]
[18,"电容","/","个",30]
[19,"蓄电池","/","个",2]
[20,"蓄电池","/","个",2]
[21,"临时岗亭","/","个",1]
[22,"临时岗亭","/","个",1]
[23,"临时岗亭","/","个",1]
[24,"消防泵、电机","/","个",1]
[25,"消防泵","/","个",2]
[26,"消防泵","/","个",1]
[27,"岗亭","/","个",2]
[28,"道闸","/","个",3]
[29,"消防控制柜以及烟感","个","批",1]
[30,"灭火器","4kg","个",20]
[31,"压力罐","铁质500升","个",1]
[32,"热水器","6升","台",75]
[33,"电梯钢丝绳","/","米",150]
[34,"消防水泵","/","台",2]
[35,"值班岗亭","/","个",2]
[36,"消火栓箱","/","个",70]
[37,"消防管道","/","个",53]
[38,"灯杆","/","个",19]
[39,"热水器","/","台",30]
[40,"消防水袋","12m","条",9]
[41,"手推式灭火器","30kg","个",6]
[42,"生活水泵","/","个",2]
[43,"岗亭","/","个",1]
[44,"消防水管","DN150","根",160]
[45,"消火栓箱体","65X45","个",135]
[46,"消防水带","65mm口径","个",135]
[47,"消防警铃","/","个",53]
[48,"稳压泵","/","个",2]
[49,"供水阀门","DN150","个",50]
[50,"水枪头","28CMX65mm口径","个",135]
[51,"电路板","/","套",1]
[52,"监控室设备","/","套",1]
[53,"电容器","/","个",20]
[54,"道闸","/","个",3]
[55,"制冰机","/","台",1]
[56,"功放投影设备","/","批",1]
[57,"除湿机","/","台",3]
[58,"指示牌","/","个",24]
[59,"人行道闸机","/","个",2]
[60,"大风机",null,"台",5]
[61,"消防箱",null,"个",42]
[62,"小风机",null,"台",8]
[63,"防火门",null,"扇",1]
[64,"烟感和应急灯",null,"批",1]
[65,"防火卷帘和电机",null,"批",1]
["合计"]
["询价单位：（盖章）东莞市松山湖工业发展有限公司",{"$nulls":3},"报价单位：（盖章）"]
["询价单位联系人：程小姐",{"$nulls":3},"报价单位联系人："]
["联系电话：22898233",{"$nulls":3},"联系电话："]
["询价说明：\n1、价高者得；                       \n2、按本询价单报价。\n3、部分数量以具体结算为准。  \n4、报价需为含税价。\n5、报价需在评估报告的基础上进行，此报价单的总价不得低于126000元。                                         ",{"$nulls":3},"报价单位性质：□一般纳税人  □小规模纳税人"]
[{"$nulls":4},"税率：□1% □3% □6% □9% □13% □其他          "]
[{"$nulls":4},"发票类型：□增值税专用发票   √增值税普通发票"]
[{"$nulls":4},"报价说明：√含税价  □不含税价  □其他说明 \n\n                                             ."]
["备注：","请报价单位于截止日期之前提交报价，谢谢合作！"]